## 3・4階直結給水事前協議申請及び水圧測定依頼書
（3・4階直結給水事前協議申請書 申請者→水道局窓口）
3・4階直結給水事前協議申請及び水圧測定依頼書
いわき市水道事業管理者 様
（申請者）
住所
氏名
（℡ - - ）
次の建物に直結給水したいので事前協議を申請します。
受付番号 | － |  | 地区 |  |  |  | 受付日 |  |  | 年 月 日
建 築 主 | 住所
| 氏名 | [12 empty] | （℡ - - ）
建築場所 | いわき市
建物概要
| 建築物 |  | ： | □ 新設 □ 既設（各戸検針：□ あり □ なし）
| 給水装置 |  | ： | □ 新設 □ 既設
| 竣工（通水）予定日 |  | ： | 年 月 日
| □ 専用住宅 |  |  |  | ・住宅用 |  |  | 戸 × |  |  |  | 棟
| □ 集合住宅 |  |  |  | ・業務用 |  |  | 戸 ～ |  |  | 床面積延 |  |  | ㎡
| □ 併用住宅 |  |  |  | ・業 態
□ 業務用ビル
給水方式 | □ 直結式給水 □ 直結・受水槽併用式給水（直結 ～ 階 受水槽 ～ 階）
計画使用水量 | 1日最大使用水量 |  |  |  | ㎥／Ｄ |  | 瞬時最大流量 | [6 empty] | ℓ／Ｓ
分 岐 口 径 | 配水管 |  |  | ㎜ × | 取り出し給水管 | [7 empty] | ㎜
宅地・道路 標 高
宅地標高と配水管埋設道路標高の高低差
宅地標高 ｍ － 道路標高 ｍ ＝ 高低差 ｍ
建 築 高 | 建築高さ | 階数 階 ｍ |  | 分岐する配水管から給水階給水栓までの高さ ｍ
※・太線内の必要事項を記載し、位置図（住宅地図）を添付して下さい。
・業務用ビルの場合は、階数と業態の内訳を記入して下さい。
（記載例：1階飲食店、2～4階事務所）
|  |  |  | 課 長 |  | 課 長 補 佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 員

## 既設給水装置の把握及び劣化状況調査報告書
既設給水装置の把握及び劣化状況調査報告書
[12 empty] | 調 査 項 目 |  |  |  |  | 調 査 内 容
年 月 日
[12 empty] | 受 水 槽 以 降 | 21.メイン管 |  |  | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
調査項目 |  | 調 査 内 容
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
建物の使用状況 | 1. 建物の名称 | [11 empty] | 22 ・ 立 上 り 管 |  | 階 | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
| 2. 建物の場所 |  | いわき市
[15 empty] | 階 | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
| 3. 階層・棟数・戸数等 |  | 階 棟 戸 延べ床面積 ㎡
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
| 4. 建物の用途 |  | □専用住宅 □集合住宅 （□店舗等付き） □事務所ビル | [11 empty] | 階 | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
| 5. 給水の開始時期 |  | 年 月 日
[13 empty] | 23 ・ 平 行 管 |  | 階 | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
| 6. 給水方式 |  | □直結直圧 □受水槽（□直結直圧・受水槽併用 □高置水槽併用）
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
| 7. 受水槽容量 |  | 受水槽 ｍ3 高置 ｍ3 | [11 empty] | 階 | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
| 8. 使用水量（実績） |  | ｍ3／月
[15 empty] | 階 | 配管位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
配水管等 | 配水管の管種・口径 |  | □VP □DIP □CIP □ACP □その他（ ） φ ㎜
[16 empty] | 管種口径 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ）
| 配管図頁・管番号 |  | Ｐ. |  | -№ | [7 empty] | 24.継手 種類 |  | メイン管 |  |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
[15 empty] | 立上り管 |  |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
| 分岐点付近動水圧 |  |  |  | Kgf/c㎡ |  | （標高 ｍ、測定消火栓 № ）
[15 empty] | 平行管 |  |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
| 動水圧測定機器 |  | □自記録計 □データロガー | [9 empty] | 25.バル ブ種類 |  | メイン管 |  |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
[15 empty] | 立上り管 |  |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
メーターまで 配水管分箇所より | 9. 施行時期 |  | 年 月 日
[15 empty] | 平行管 |  |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
| 10.給水管の延長 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ） | [9 empty] | 26.私メーター設置状況 |  |  |  |  | □ 遠隔指示付メーター | [5 empty] | φ ㎜ × 個
[18 empty] | □ 各戸私メーター | [5 empty] | φ ㎜ × 個
| 11.給水管の位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明
[18 empty] | □ 私メーター無 | [5 empty] | φ ㎜ × 個
| 12.止水栓･メーター位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明 | [9 empty] | 27.給水器具名称・型式 数量等
| 13.メーター口径・個数 |  | φ | ㎜× |  | 個、φ |  | ㎜× | 個、φ | ㎜× | 個
メーターから受水槽まで | 14.施工時期 |  | 年 月 日 | [10 empty] | 吐出水の着色状況 |  |  |  | □ 異常なし □ 常時着色 □ 毎朝着色 □ 休日明けに着色
| 15.給水管の延長 |  | 管種（ ）、管口径（φ ㎜）、管延長（ ｍ） | [10 empty] | 通水の状態 |  |  |  | □ 異常なし □ 水が出ない□ 水の出が悪い
| 16.給水管の位置 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明 | [9 empty] | 28 ・ 劣 化 状 況 | ネジ部の外面防食 |  |  | 受水槽廻り |  | □異常なし□異常あり |  | ポンプ室 | □異常なし□異常あり |  |  | パイプシャフト | □異常なし□異常あり
| 17.使用継手種類 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明 | [10 empty] | 異種金属腐食 |  |  |  |  | □異常なし□異常あり |  |  | □異常なし□異常あり |  |  |  | □異常なし□異常あり
| 18.使用バルブ種類 |  | □ 明確 □ 不明 □ 一部不明 | [10 empty] | 配管断熱材の湿り |  |  |  |  | □異常なし□異常あり |  |  | □異常なし□異常あり |  |  |  | □異常なし□異常あり
| 19.給水管の劣化状況 |  | 埋設管(□異常あり □異常なし) 露出管(□異常あり □異常なし) | [10 empty] | バルブ開閉機能 |  |  |  |  | □異常なし□異常あり |  |  | □異常なし□異常あり |  |  |  | □異常なし□異常あり
受水槽以降 | ⑳配管形式 | □Ｉ型 |  |  |  | □逆Ｕ型 |  |  | □Ｈ型 | □その他 |  |  |  | 給水栓の取付け |  |  | 1Ｆ |  |  | □異常なし□異常あり |  | 2Ｆ | □異常なし□異常あり |  |  |  | 3Ｆ | □異常なし□異常あり
[14 empty] | 漏水事故履歴 |  |  | □ なし □ 不明 □ あり（ ）
[14 empty] | 保守記録 |  |  | □ なし □ あり（□巡視点検 □水質検査 □改造歴 □他）
[14 empty] | 耐水圧検査 |  |  | □ 異常なし □ 異常あり（ ）
[14 empty] | その他 |  |  | □ 異常なし □ 異常あり（ ）
給水栓高
（ ｍ）
給水栓高
（ ｍ）
給水栓高
（ ｍ）