## 直結増圧給水事前協議申請書
第1号様式
（直結増圧給水事前協議申請書 申請者→水道局） | [12 empty] | 年 月 日
いわき市水道事業管理者 様 | [5 empty] | 課 長 | 課長補佐 |  | 係 長 |  |  | 係 員
直結増圧給水事前協議申請書
|  |  |  | 建築主申請者 |  | 住 所
氏 名
[6 empty] | 連絡先 | ℡
|  |  |  | 協 議 者 |  | 社 名
氏 名
[6 empty] | 連絡先 | ℡
下記の建物に直結増圧給水をしたいので事前協議を申請します。
事前協議番号 |  | 第 － 号 | [5 empty] | 受付日 |  |  | 年 月 日
１ 建 築 場 所 |  | いわき市
２ 建 築 名 称
３ 建築概要 | 建 築 物 |  | □ 新築、階高 ｍ □ 既設、階高 ｍ
| 建築階高 |  | 地上 階、 地下 階 |  |  |  |  | 給水階高 |  | 地上 階、 地下 階
用途業態
４ 給水概要 | 給水装置 |  | □ 新設 □ 既設
給水戸数
| 方式併用 |  | □ なし □受水槽との併用 □直結式との併用
５ 工 期 |  | 年 月 ～ 年 月（予定）
６ 使 用 水 量 |  | 計画使用水量 ｍ3／d、 瞬時最大流量 ℓ／min（ ℓ／s）
７ 分 岐 口 径 |  | 配水支管DIP.VP.CIP.その他 φ ㎜ × 取出給水管 φ ㎜
８ ポンプ型式 |  | メーカー名 | [5 empty] | 型 式 名
９ ポンプ使用 |  | ポンプ口径 |  |  | ㎜ |  |  | 最大給水量 |  |  | ℓ／min
備 考
※ 上記の必要事項を記載し、添付図面を提出すること。 ※ 用途業態、給水戸数欄には、内訳を具体的に記載すること。

## 直結増圧装置設置条件承諾書
第7号様式 | [8 empty] | 年 月 日
いわき市水道事業管理者 様
|  |  |  | 課 長 | 補 佐 | 係 長 |  | 係 員
直結増圧装置設置条件承諾書
| 事前協議番号 |  | － |  | 承認番号 |  | －
| 建物名称 |  |  |  | 水栓番号
| 設置場所 |  | いわき市
| 所有者 | 住所
氏名
|  | 電話 | （ ） －
| 管理人 | 住所
氏名
|  | 電話 | （ ） －
直結増圧装置を設置するにあたり、次の条件を承諾し適正に管理します。
記
１ 使用者への周知
次の特徴を理解し、使用者等に周知させるとともに、直結増圧装置による給水についての苦情を
水道局に一切申し立てません。
⑴ 停電や事故等により直結増圧装置が停止した時、または水圧低下に伴い出水不良及び濁水が発
生した時に水の使用が出来なくなること。
⑵ 直結増圧装置を設置した場合は、計画的な断水及び緊急的な断水の際に、水の使用が出来なく
なること。
２ 用途変更について
直結増圧給水建築物申請において､許可された用途内容の変更はいたしません。
また、建築物の改造工事を行う場合は、事前に協議をいたします。
３ 定期点検について
直結増圧装置の機能を適正に保つため、適宣、保守点検及び修理を行うとともに、専門知識をも
った関係者により、1年以内ごとに1回の点検を行います。
４ 損害賠償について
直結増圧装置の設置に起因して、逆流または漏水が発生し、水道局若しくはその他の使用者等に
損害を与えた場合は、責任を持って補償いたします。
５ 直結増圧装置管理人等の変更届について
直結増圧装置の所有者または管理人を変更するときは、変更後の所有者または管理人にこの装置
が条件付きのものであることを熟知させた上、水道局に書面で届けます。
６ 既設配管使用の責任について
既設の装置を使用し、直結増圧給水方式にした場合は、これに起因する漏水等の事故については、
所有者（設置者）または使用者等の責任において解決するとともに、水道局の指示に従い速やかに
改善します。
７ 関係法令の遵守
上記各項の他、取扱い上必要な事項は、水道法及びいわき市水道事業給水条例などの関係法令を
遵守します。
８ 紛争の解決
上記各項の条件を使用者等に周知徹底させ、直結増圧装置に起因する紛争等については、当事者
間で解決し、水道局に一切迷惑をおかけしません。
９ その他
水道局が行う水量・水圧等の調査について協力いたします。

## 既設給水設備の把握及び劣化状況調査報告書
既設給水設備の把握及び劣化状況調査報告書
[12 empty] | 調 査 項 目 |  |  | 調 査 内 容
年 月 日
[12 empty] | 受 水 槽 以 降 | 12 メイン管 | 管種口径 | 管種（ ）、口径（φ ㎜）
調 査 項 目 |  | 調 査 内 容
[13 empty] | 13 立上り管 | 管種口径 | 管種（ ）、口径（φ ㎜）
建 物 の 使 用 状 況 | １ 建物の名称
[13 empty] | 14 平行管 | 管種口径 | 管種（ ）、口径（φ ㎜）
| ２ 建物の場所 |  | いわき市
[13 empty] | 15 私メーター設置状況 |  | □ 遠隔指示付メーター □ 各戸私メーター □ 私メーター無 |  | φ ㎜ × 個 φ ㎜ × 個 φ ㎜ × 個
| ３ 階層・棟数・戸数 | 階 棟 戸
| ４ 建物の用途 |  | □専用住宅 □集合住宅 □店舗等併用住宅 □その他（ ）
[12 empty] | 確 認 条 件 | 16 水道法施行令(昭和32年 政令第336号)第６条の給水装置の構造及び材質の基準に適合した ものであること。 17 既設給水設備の配管形式が明確であること。 18 既設給水設備の配管材料が劣化による腐食等で漏水の心配がなく、耐水圧が十分確保でき るものであること。 19 既設給水設備の給水管口径が計画使用水量に対して適正であること。 20 既設給水設備から供給される水が、水道水の水質基準に適合していること。 21 その他既設給水設備を使用して不具合が生じないものであること。
| ５ 施工年月日 | 年 月 日
| ６ 受水槽方式 |  | □ポンプ直送 □高置水槽 □その他（ ）
| ７ 受水槽容量 |  | 受水槽 ｍ3 高置水槽 ｍ3
| ８ 使用水量（実績） |  |  |  |  | ｍ3／月
給水装置 | ９ 配給水管×取出し管 |  | 管種（ ） 管種（ ） | [8 empty] | 確 認 所 見 | 上記の内容を確認した結果、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第６条の給水装置の構 造及び材質の基準に適合したものであり、他の条件も満たしていることを報告します。
口径（φ ㎜） × 口径（φ ㎜）
| 10 メーター口径・個数 |  | φ | ㎜× | 個、φ | ㎜× | 個、φ |  | ㎜× |  | 個
年 月 日
受 水 槽 以 降 | 11 配管形式
|  | □Ｉ型 |  |  | □逆Ｕ型 |  |  | □Ｈ型 |  | □その他 |  |  | 指定事業者名
[13 empty] | 代 表 者 |  |  | 氏名
[13 empty] | 給水装置工事主任技術者 |  |  | 氏名
備 考
給水栓高
給水栓高
給水栓高